技术参数及商务要求

一、技术参数

（一）吸引管 φ3×500mm      数量：1支。

1.吸引管长度500mm，Φ3.0mm，手柄为整体。

2.整体采用医用级不锈钢材料。

（二）吸引管 φ4×500mm      数量：1支。

1.吸引管长度500mm，Φ4.0mm，手柄为整体。

2.整体采用医用级不锈钢材料。

（三）食道剪 φ4×500mm（0°）   数量：1把。

1.食道剪长度500mm，Φ4.0mm，0°。

2.要求刃口锋利，硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（四）食道异物钳 φ3.5×500mm（杯状）   数量：1把。

1.食道异物钳工作长度500mm，Φ3.5mm，杯状。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（五）食道异物钳 φ3.5×500mm（鳄牙型双片动）  数量：1把。

1.食道异物钳工作长度500mm，Φ3.5mm，鳄牙型双片动。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（六）食道异物钳 φ4×500mm（抱合式）   数量：1把。

1.食道异物钳工作长度500mm，Φ4mm，抱合式。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（七）食道异物钳 φ4×500mm（鳄牙型）   数量：1把。

1.食道异物钳工作长度500mm，Φ4mm，鸭嘴型。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（八）食道异物钳 φ4×500mm（鸭嘴型）   数量：1把。

1.食道异物钳工作长度500mm，Φ4mm，鳄鱼型。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（九）食管窥镜手柄    数量：1支。

1.硬度HRC51。

2.整体采用医用级不锈钢材料。

（十）食管窥镜 9×13×200    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸9mm×13mm×200mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十一）食管窥镜  9×13×250   数量：1支。

1.食管窥镜尺寸9mm×13mm×250mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十二）食管窥镜 11×15×300    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸11mm×15mm×300mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十三）食管窥镜 10×16×350    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸10mm×16mm×350mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十四）食管窥镜 13×17×380    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸13mm×17mm×380mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十五）食管窥镜 12×18×400    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸12mm×18mm×400mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

（十六）食管窥镜 12×18×450    数量：1支。

1.食管窥镜尺寸12mm×18mm×450mm。

2.硬度HRC51。

3.整体采用医用级不锈钢材料。

二、商务要求

1.售后技术服务要求：免费送货上门，免费调试培训。出现故障必须在4小时内作出答复，一般问题应在12小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在24小时内解决。培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。

2.交货时间及地点：

（1）交付使用时间：自签订合同之日起15个工作日内。

（2）交货地点：采购单位指定地点。

3.付款条件：

（1）乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。

（2）合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
4.质保期限：一年。

5.其他要求：

报价必须含以下部分，包括：


（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金。

