手麻科负压吸引气体管路老化改造技术参数及商务要求

- 一、技术参数

| 序号 | 项目名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室气体终端箱 | 8个 | 配置两氧两吸两空气（德标） |
| 2 | 吊塔专用气体软管 | 9米 | 450 |
| 3 | 吊塔气体终端 | 12个 | 两个吊塔，每个吊塔两氧两吸两空气（德标） |
| 4 | Φ10铜管 | 80米 |  |
| 5 | 气体接咀（德标） | 30个 | 氧气空气吸引各10个 |
| 6 | 安装辅材 | 1项 |  |
| 7 | 安装人工 | 1项 |  |

- 二、商务要求

- （一）资质要求

- • 公司具有符合从事此次项目的相关资质证明，维修人员须持证上岗。

- （二）质保售后

- 整体质保不低于1年，出现质量及安装问题48小时内上门免费处理。

- （三）报价与工期

- 1. 总价包干，含材料、人工、运输、检漏、垃圾清运、税费等所有费用。

- 2. 配合医院安排，施工避开临床高峰，不影响正常诊疗。

- （四）其他要求：

- 1.维修工期：30个自然日。

- 2.合同履约期限：自签订合同之日起至项目验收合格满意为止。

- 3.服务地点：采购人指定地点。

- 4.报价必须含以下部分，包括：

- （1）货物的价格；

- （2）必要的保险费用和各项税金。

- 5.付款方式：

- （1）先服务后付款，合同签订后，乙方安装调试完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。

- （2）合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。