## 采购设备
2026年度医疗设备采购汇总表
单位：万元
注：同类设备，功能用途只做参考，需求略有差别，各报名供应商自行判断做相关报价（同一类设备不局限只能做一个型号的报价）。
序号 | 设备名称 | 数量 | 上限单价 | 功能与用途 | 备注
1 | 动态心电图仪 | 3 | 1.5 | 连续24小时或更长时间记录体表心电信号，用于捕捉常规心电图易漏诊的阵发性心律失常、心肌缺血，并评估症状与心电变化的关联。‌‌
2 | 心电监护仪 | 19 | 1.1 | 实时、动态监测患者的关键生命体征。
3 | 遥测心电监护仪 | 1 | 30 | 通过无线技术实时、连续监测患者心电信号，并支持自由活动与远程报警，适用于院内移动监护或间歇性心律失常评估。‌‌
4 | 心电监护仪 | 9 | 0.95 | 实时、动态监测患者的关键生命体征。
5 | 心电监护仪 | 5 | 3.2 | 实时、动态监测患者的关键生命体征。
6 | 心电监护仪 | 2 | 4 | 实时、动态监测患者的关键生命体征。
7 | 心电监护仪 | 2 | 6 | 实时、动态监测患者的关键生命体征。
8 | 心电图机 | 1 | 4 | 记录心脏电活动的生物电信号，生成体表心电图（ECG），用于临床诊断、评估和监测心脏疾病。‌‌
9 | 心电图机 | 2 | 2 | 记录心脏电活动的生物电信号，生成体表心电图（ECG），用于临床诊断、评估和监测心脏疾病。‌‌
10 | 输液泵 | 12 | 0.5 | 精确控制静脉输液的速度与总量，并在异常时自动报警，保障用药安全与疗效。‌‌
11 | 输液泵 | 2 | 0.45 | 精确控制静脉输液的速度与总量，并在异常时自动报警，保障用药安全与疗效。‌‌
12 | 注射泵 | 1 | 0.45 | 能把少量药液均匀地推进患者体内，保证药效稳定。
13 | 呼吸机（有创） | 1 | 14.5 | 通过气管插管或气管切开建立人工气道，直接向肺部输送正压气体。适用于严重呼吸衰竭、心肺复苏及重症监护。可精确控制潮气量、氧浓度与呼吸频率，完全替代或辅助患者自主呼吸，确保重度通气障碍时的生命安全。
14 | 大无创呼吸机 | 2 | 6.5 | 通过面罩、鼻罩等无创接口连接患者，提供双水平正压通气支持。适用于轻中度呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停综合征、慢性阻塞性肺疾病急性加重等。无需插管，可保留患者说话与吞咽功能，减少感染风险，提高治疗舒适度与依从性。
15 | 呼吸机（有创） | 1 | 14.2 | 通过气管插管或气管切开建立人工气道，直接向肺部输送正压气体。适用于严重呼吸衰竭、心肺复苏及重症监护。可精确控制潮气量、氧浓度与呼吸频率，完全替代或辅助患者自主呼吸，确保重度通气障碍时的生命安全。
16 | 呼吸机（有创） | 3 | 15 | 通过气管插管或气管切开建立人工气道，直接向肺部输送正压气体。适用于严重呼吸衰竭、心肺复苏及重症监护。可精确控制潮气量、氧浓度与呼吸频率，完全替代或辅助患者自主呼吸，确保重度通气障碍时的生命安全。
17 | 除颤仪 | 4 | 5 | 用于抢救由室颤或无脉性室速引起的心脏骤停患者。通过释放高压电流脉冲瞬间终止心脏杂乱的电活动，使窦房结重新主导心脏节律，恢复有效心跳。设备操作通常需配合心电图分析。
18 | 高清摄像系统(泌尿外科专用) | 1 | 65 | 可作为前列腺疾病、肛管直肠疾病的诊断。
19 | 灌注泵(可加温腔镜加压冲洗系统) | 1 | 7 | 用于手术，泌尿外科专用，
20 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 1 | 9 | 用于手术，泌尿外科专用。
21 | B超引导经会阴前列腺穿刺活检（便携式彩色多普勒超声诊断系统） | 1 | 20 | 开展超声引导经皮肾镜、超声引导系统性前列腺穿刺活检、经会阴穿刺、经直肠穿刺、超声引导前列腺粒子植入治疗。 | 探头
22 | 高频电刀 | 2 | 4.5 | 用于手术。
23 | 医用升温毯 | 2 | 4.5 | 用于手术。
24 | 耳内窥镜8个、鼻内窥镜4个、喉内窥镜2个 | 14 | 0.7 | 用于手术。
25 | 中频脉冲电治疗仪 | 2 | 1 | 主要用于止痛、促进血液循环和锻炼肌肉‌，是常用的物理治疗设备 。‌‌‌
26 | 中频治疗仪 | 2 | 2 | 用于各类慢性疼痛、软组织损伤、肢体功能障碍康复，改善局部血液循环、解痉镇痛、消炎消肿、松解粘连，适配颈肩腰腿痛、术后肢体康复、神经肌肉理疗等场景。
27 | 电动起立床 | 2 | 5 | 用于长期卧床、偏瘫、截瘫、下肢无力患者站立适应性训练，预防体位性低血压、肌肉萎缩、下肢静脉血栓、压疮，重建站立平衡与负重能力。
28 | 减重步态训练器 | 1 | 8 | 通过悬吊减重降低下肢负重，开展步行矫正、步态重建训练，适用于脑卒中偏瘫、脊髓损伤、骨关节术后、步态异常患者，提升行走稳定性与耐力。
29 | 冲击波治疗仪 | 1 | 30 | 利用高能物理冲击波，松解肌腱筋膜粘连钙化，快速缓解肩周炎、网球肘、足底筋膜炎、陈旧运动损伤等顽固性慢性疼痛，促进组织修复再生。
30 | 高流量呼吸机湿化仪 | 2 | 0.5 | 为呼吸功能偏弱、排痰困难、缺氧、气道高反应康复患者，提供恒温恒湿高流量氧疗，稀释痰液、保持气道通畅、降低感染与呼吸并发症风险。
31 | 脑涨落图仪 | 1 | 58 | 分析焦虑症、抑郁症、神经衰弱、失眠、精神分裂症等精神心理疾病的诊断
32 | 房树人心理测评系统 | 1 | 6 | 辅助评估工具，为心理咨询与治疗提供客观参考依据。
33 | 脑波治疗仪 | 1 | 20 | 适用于精神心理疾病、神经系统疾病、儿童发育行为异常、认知功能减退。
34 | 心理测评系统 | 1 | 38 | 精神类疾病的检查。
35 | 超广角扫描激光眼底检查仪 | 1 | 140 | 可进行眼底病筛查，提高病变的检出率，降低漏诊率。无需散瞳，可用于青光眼、儿童等特殊人群眼底筛查。
36 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 20 | 主要用于耳、鼻、咽喉内镜检查，利用带高清摄像头和光源的细长管路，深入耳、鼻腔、咽喉，将内部结构方法并清晰显示于屏幕上，及时发现相关结构病变，同时用于鼻出血、鼻内镜手术后处理、内镜下鼓膜贴补等各种治疗。
37 | 视频眼震图仪 | 1 | 45 | 通过红外线摄像眼罩无创精准捕捉眼球运动，对眼震的分析可有效辨别眩晕类型、定位病变部位，辅助临床医生对疾病的诊治等。
38 | 血液透析设备（血透机） | 3 | 13.5 | 可进行血透、血液灌流、血压监测，废液排空。治疗模式包括血液透析、血液灌流、血液透析+灌流、血浆置换、血浆成分吸附等。
39 | 血液透析设备（双泵）(血滤机) | 2 | 23.9 | 可进行血透、血液透析滤过，血压监测，置换液联机排放，废液排空，超纯透析液生成。治疗模式包括血液滤过、血液透析滤过、血液透析、血液灌流、血液透析+灌流、血浆置换、血浆成分吸附等。
40 | 便捷式负压吸引 | 2 | 1 | 主要用于在移动或急救场景中快速清除呼吸道分泌物，或术后/创伤性创面渗出液，保障气道通畅或促进伤口愈合。‌‌
41 | 糖尿病足电场治疗仪（超短波足踝治疗仪） | 1 | 18 | 主要用于辅助改善糖尿病足部微循环障碍、缓解疼痛麻木、促进溃疡愈合，属物理辅助治疗手段，不能替代血糖控制或手术等核心治疗。‌‌
42 | 红外/红光治疗仪 | 2 | 7.3 | 主要用于‌缓解疼痛、促进伤口愈合、改善血液循环‌及‌消炎消肿‌，适用于肌肉劳损、关节炎等多种情况的辅助治疗 。‌‌‌
43 | 胰岛素泵 | 6 | 3 | 主要用于精准控制糖尿病患者的血糖水平。它通过模拟人体生理性胰岛素分泌模式，提供基础量和餐前大剂量胰岛素，帮助患者减少血糖波动。
44 | 定向药透仪 | 1 | 0.8 | 通过物理技术促进药物穿透皮肤或黏膜屏障，并精准作用于病灶部位的医疗设备。提升局部药物浓度，减少全身副作用，常用于慢性疼痛、炎症或特定疾病的辅助治疗。
46 | 胎监中央监护系统 | 1 | 25 | 连续监测胎儿心率：实时记录胎儿心率曲线，包括基线、变异、加速和减速等特征，全面反映胎儿心脏活动状态。
47 | 电子胸腔内窥镜 | 1 | 38 | 用于呼吸内科，通过胸部微小切口进入胸腔，高清晰度显示肺部、胸膜、纵隔等结构。可辅助诊断不明原因的胸腔积液、胸膜病变等，并能进行组织活检、胸膜固定，是诊断和治疗胸膜及肺部疾病的重要工具。
48 | 电子肛门镜 | 1 | 10 | 用于内痔、外痔、混合痔、肛裂、肛瘘、肛门脓肿、肛门瘙痒、直肠脱垂、直肠息肉等多种肛肠疾病等的检查。
49 | 危重新生儿救治中心设备（儿童气管插管喉镜） | 1 | 1 | 用于危重新生儿救治。
50 | 牙科综合治疗椅 | 3 | 9.5 | 用于支撑患者体位并集成检查、治疗所需的所有功能，实现高效、安全、舒适的口腔医疗服务。‌‌
51 | 气管插管气囊测压表 | 1 | 1 | 精准测量、调控人工气道（气管插管/气管切开）气囊压力，维持安全标准区间，避免气道黏膜压迫坏死、漏气、误吸及肺部感染，保障人工气道全程安全。
52 | 负压创伤治疗仪 | 2 | 0.8 | 治疗在慢性、难愈合创面中起到促进肉芽以及毛细血管生长、为伤口提供密闭的湿润的愈合环境和低氧环境、还有消除水肿、增加局部血液循环的作用，能加快伤口自行愈合的速度或为临床医生后期的修复手术、植皮手术做好伤口床的准备。
53 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 5.6 | 为微生物标本培养提供稳定浓度的二氧化碳气体，促进苛养菌的生长。 精准的温度控制，保障微生物生长所需的恒温环境。
54 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 15 | 用于凝血检测涉及重症诊断和手术出血判断，直接影响诊断和治疗，可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S、血小板聚集功能检测等项目，满足不同临床的检测需求。
55 | 多功能超声波清洗机 | 1 | 1 | 用于微生物细菌细胞壁破壁功能，提高细菌的鉴定检出率及缩短检出时间。
56 | 玻片柜 | 1 | 0.6 | 安全存放、分类和管理显微镜玻片标本的专用储物设备，具备防尘、防潮、防压及有序归档功能，便于检索、复诊与长期保存。‌‌
57 | 组织摊片烤片机 | 1 | 1.2 | 生物组织摊片烤片机集摊片和烤片于一体。
58 | 极速生物阅读器 | 1 | 3 | 对过氧化氢低温等离子体灭菌过程进行极速的监测，1小时出结果。 | 功能不同
59 | 极速生物阅读器 | 1 | 5.6 | 对压力蒸汽灭菌过程进行极速的监测，1小时出结果。 | 功能不同
60 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 35 | 功能：用于日常复用手术器械的清洗消毒。
61 | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 30 | 用于不耐热、不耐湿精密手术器械的灭菌。
62 | 医用除锈仪（15L) | 1 | 3 | 用来除去医用器械表面锈迹，对手术器械（钳、剪刀等）及各种器皿（如弯盘、碗等）的除锈操作。
63 | 纤支镜清洗槽 | 1 | 5 | 专门用于清洗、消毒和漂洗纤维支气管镜的一套多槽设备（通常含初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽等）。
64 | 电子镜柜 | 1 | 2.8 | 专用于存放各类电子内窥镜（如胸腔镜、支气管镜）的储存柜。内部具备恒温、除湿、紫外线或臭氧杀菌功能，保持镜子干燥清洁，抑制细菌霉菌滋生。
65 | 富血小板血浆治疗仪的适配器 | 1 | 3
66 | 电动气密门 | 3 | 0.5
67 | 防护服 | 10 | 1.2 | 专门用来保护人身体，挡住病毒、化学品、辐射等危险东西的工作服 。‌‌
68 | AI辅助诊断系统 | 1 | 100 | 用于设备诊断辅助。
69 | 乳腺钼靶机 | 1 | 200 | 用于乳腺常见疾病诊断、乳腺癌病灶筛查。
70 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 250 | 1.全身彩色多普勒超声机，兼顾产科、腹部、心血管、小器官、妇产、急诊等全身多部位检查，适配全院临床通用诊疗。 2. 产科专用彩超机，整机稳定性强，满足门诊、住院产科日常大批量产检、急诊检查 、操作界面中文系统，适配产科常规筛查、NT、大排畸、胎儿心脏筛查。