医用中心制氧系统维护保养技术参数及商务要求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大化瑶族自治县人民医院医用中心制氧系统空压机维修保养 | 1 | 项 | 医用中心制氧系统空压机维修更换标准范围. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备 注. 1; 空滤; 1622187501; 2; 个; 常规保养. 2; 油滤; 1625752501; 2; 个; 常规保养. 3; 油分芯; 2901162600; 2; 个; 常规保养. 4; 专用冷却液; 1630091800; 3; 桶; 原厂油。每台1桶，留1桶补加. 5; 最小压力阀保养包; 2901145300; 1; 套; 油气反冲，故障维修. 6; 单项阀断油阀保养包; 2901202000; 1; 套; 油气反冲，故障维修. 7; 进气阀保养包; 2901162200; 1; 套; 漏油，机组高温报警故障维修. 8; DD130+管道滤芯; 2901200305; 2; 套; 常规保养. 9; PD130+管道滤芯; 2901200405; 2; 套; 常规保养. 10; QD130+管道滤芯; 2901200505; 2; 套; 常规保养. 11; 冷干机维修; 1; 项. |
| 商务条件 |  | 一、付款方式：合同生效后，执行先服务后付款，完成甲方设备维保服务后，经甲乙双方签字确认后，乙方开具正式发票和请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起1个月内支付等额的维保服务费。乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。 二、▲服务期限：有效期自合同签订之日起至设备维修合格验收为止。 三、售后服务 由有多年的阿特拉斯或具有原厂服务经验的工程师上门拆解、维修及故障处理，并提供24小时免费故障处理及专业巡检服务，为客户提供快捷专业的售后服务，内容包括： 1.供应未拆封使用过的原厂零部件和备品备件。 2.专业的拆解、主机大修及专业的检测、设备评估。 3.高效、专业的服务。 4.常规维修质保3个月或2000小时。 |  |  |