空气消毒机维修保养需求及商务要求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大化瑶族自治县人民医院空气消毒机维修保养 | 1 | 项 | 空气消毒机维修更换标准范围. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备 注. 1; 紫外线灯管; 36D17H; 217; 支; 含320/411型号灯管. 2; 初效过滤器; KDSJ-B1000; 14; 套. 3; 初效过滤器; TT-DT; 21; 套. 4; 活性炭过滤器; KJF-B100; 2; 套. 5; 紫外线灯管底座; /; 50; 个. 6; 电机; TT-DT-130BAM; 1; 套; 含风轮. 7; 控制板; TT-DT-130BAM; 1; 套; 含主板显示板. 8; 主控板; KDSJ-B1000; 2; 套; 含主板显示板. 9; 专用镇流器; /; 40; 套. |
| 商务条件 |  | 一、付款方式：合同生效后，执行先服务后付款，完成甲方设备维保服务后，经甲乙双方签字确认后，乙方开具正式发票和请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起1个月内支付等额的维保服务费，乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。 二、▲服务期限：有效期自合同签订之日起至设备维修合格验收为止。 三、售后服务 常规维修质保六个月。 |  |  |

存放地点

| 序号 | 使用科室 | 型号 | 技术类型 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 医生诊疗室 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 大厅 |
|  | 感染性疾病科 | HMG-1000 | 紫外线 | 2楼医生办公室 |
|  | 感染性疾病科 | HMG-1000 | 紫外线 | 5楼更衣室 |
|  | 感染性疾病科 | HMG-1000 | 紫外线 | 2楼男值班室 |
|  | 感染性疾病科 | HMG-1000 | 紫外线 | 1楼结核档案 |
|  | 感染性疾病科 | KJF-B100 | 等离子 | 2楼护士站 |
|  | 感染性疾病科 | KJF-B100 | 等离子 | 5楼护士站 |
|  | 儿科 | TT/DTYX-130T | 紫外线 |  |
|  | 儿科 | TT/DTYX-130T | 紫外线 |  |
|  | 急诊科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 急诊内科1 |
|  | 急诊科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 急诊ICU |
|  | 急诊科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 急诊ICU |
|  | 急诊科 | PD125Y | 等离子 | 创伤 |
|  | 口腔科 | TT/DT-100BAM | 紫外线 | 大厅右边 |
|  | 口腔科 | TT/DT-100BAM | 紫外线 | 大厅旁 |
|  | 口腔科 | TT/DT-100BAM | 紫外线 | 408 |
|  | 口腔科 | KJF-B100 | 等离子 | 大厅 |
|  | 口腔科 | KJF-B100 | 等离子 | 大厅 |
|  | 口腔科 | KJF-B100 | 等离子 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 血透抢救室 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 配液间 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 水处理间 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 血液透析科 | TT/DT-130BAM | 紫外线 | 大厅 |
|  | 眼耳鼻喉科 | PD100B | 等离子 | 门诊 |
|  | 眼耳鼻喉科 | PD125Y | 等离子 | 门诊 |
|  | 放射科 | PD125Y | 等离子 | 胃肠机室 |
|  | 放射科 | PD125Y | 等离子 | DR1室 |
|  | 放射科 | PD125Y | 等离子 | DR2室 |
|  | 放射科 | PD150P | 等离子 | CT室 |
|  | 检验科 | PD125Y | 等离子 | 标本接收室 |
|  | 检验科 | PD150P | 等离子 | 大厅 |
|  | 内镜室 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 洗消间 |
|  | 内镜室 | KDSJ-B1000 | 紫外线 | 洗消间 |
|  | 内镜室 | PD125Y | 等离子 |  |
|  | 妇科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 |  |
|  | 呼吸与危重症科 | HMG-1000 | 紫外线 |  |
|  | 呼吸与危重症科 | KDSJ-B1000 | 紫外线 |  |
|  | 呼吸与危重症科 | LK/LJF-Y100 | 等离子 | 呼吸内镜室 |
|  | 皮肤科 | LK/LJF-Y100 | 等离子 |  |